УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУДО «Дом

детского творчества»

______________Г.Л.Сыроегина.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№1 от 15 августа 2017 г

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального казённого образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества»

Красносельского муниципального района Костромской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта :объект образования

1.2. Адрес объекта:Костромская область,Красносельский район,пгт Красное-на-Волге,ул Микрорайон-Восточный д 12кв60

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одна из 3-х комнатных квартир многоквартирного панельного дома, расположенная на первом этаже,отдельный вход с торца, 69,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципального казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Красносельского муниципального района Костромской области.

Официальное сокращённое название:МКОУДО «Дом детского творчества»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)157940 Костромская область,красносельский район, пгт Красное-на-Волге,ул Красная площадь,2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование Красносельский муниципальный район Костромской области

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Красносельского муниципального района Костромской области,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты расположенная по адресу:157940,Костромская область, пгт Красное-на-Волге,Красная площадь,д15,в лице отдела образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:дополнительное образование

2.2 Виды оказываемых услуг :ведение образовательной деятельности и посещение культурно-массовых услуг

2.3 Форма оказания услуг: на объекте,индивидуальное и групповое обучение

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 5-18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на данный момент нет запросов,возможность (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :нет

3.2.2 время движения (пешком) -нет.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (МКОУДО «Дом детского творчества,расположен в многоквартирном доме Микрорайона Восточный, к подъезду есть асфальтированная наклонная дорога. При движении к зданию имеются многочисленные перепады и преграды для движения(нет съездов для людей с ОВЗ,отсутствуют поручни,недостаточная освещённость пути следования в темное время суток  )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен условно для инвалидов на коляске,инвалидов с нарушением опрно-двигательного аппарата,по зрению,по слуху,с умственной осталостью. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочников необходимо устранения поргов,устранения дефектов асфальтового покрытия,установка поручней,расширение дверных проемов,установка доаодсиков на двери, для инвалидов по слуху и зрению необходимо установить систему информации и связи,установка контрасной маркировки лестниц.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | -оборудование парковочного места -устранение дефектов асфальтового покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | -расширение крыльца -установка пандуса -установка поручней -устранение порогов -установка вызова персонала -установка доводчиков на двери |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | -установка поручней внутри здания устранения порогов расширение дверных проемов установка контрасной маркировки лестниц |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | -оборудование отдельного класса для всех групп инвалидов устранение порогов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширение двери установка поручня у санузла установка кнопки вызова персонала |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка табличек,информационное табло |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Устранение дефектного асфальтового покрытия |
| 8 | Все зоны и участки | -оборудование паковочного места устранение дефектов асфальтового покрытия устранение порогов установка поручней установка кнопки вызова персонала установка доводчика на дверь установка поручней внутри здания, расширение крыльца установка пандусов переоборудование санитарно-гигиенический помещений оборудование учебного класса для всех инвалидов установка табличек,спецзнаков информационное табло |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) д

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

не требуется согласования

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: №1  от «15»августа 2017 г.

Заключение :комиссия считает,что на основании обследования учреждения необходимо составить паспорт доступности по пывышению знаний показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и услуг в ДДТ на 2017-2021 годы

Члены комиссии:

Директор МКОУДО «ДДТ»____________(Г.Л.Сыроегина)

Педагог дополнительного образования___________(Кочетова Т.Н)

Заведующий хоз частью________________(Смирнов А.Л)