УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
________________________
       (должность)
________________________
       (подпись)
"__" ___________ 200_ г.

СОГЛАСОВАНО
МЧС России
________________________
       (должность)
________________________
       (подпись)
"__" ___________ 200_ г.

Примерный Паспорт пожарной безопасности предприятия, здания, сооружения
I. Общий раздел
Наименование предприятия; ведомственная принадлежность; организационно-правовая форма, адрес; площадь земельного участка объекта; общее количество работающих на объекте; количество работающих в одной смене (при сменном характере работы предприятия); количество зданий и сооружений на объекте.
Из них:
·        производственных и лабораторных -
·        складских -
·        вспомогательных -
·        административных -
·        иных -
·        наружных технологических установок –
Из них:
I  степени огнестойкости
II  степени огнестойкости -
III  степени огнестойкости -
IV степени огнестойкости –
Из них категории по взрывопожарной опасности: 
А-
Б-
В-
Г-
Д-
Из них:
•	одноэтажных — 
•	двухэтажных — 
•	трехэтажных — 
•	до 5 этажей — 
•	от 5 до 9 этажей — 
•	от 9 до 16 этажей – 
•	свыше 16 этажей — 
Из них класса конструктивной пожарной опасности: 
С0 –
С1 –
С2 –
СЗ –
II. Характеристика зданий и сооружений на объекте
(заполняется на каждое здание или сооружение)
Корпус 1.
1. Функциональное назначение корпуса (производственный, складской, административный и т.д.) и функциональная пожарная опасность корпуса (Ф. 1, 2, 3, 4, 5).
2.  Размеры в плане.
3.  Этажность и высота корпуса.
4.  Степень огнестойкости.
5.  Класс конструктивной пожарной опасности корпуса.
6.  Категория по взрывопожарной опасности. Количество в корпусе помещений категории:
А–
Б –
В –
7.  Максимальное число работающих в смене.
8.  Количество эвакуационных выходов в корпусе: 
с 1-го этажа —
со 2-го этажа –
и т.д. -
9.  Максимальное расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода в корпусе.
10. Минимальная ширина эвакуационного пути или выхода в корпусе.
11.  Наличие систем противопожарной защиты:
-  пожарная сигнализация (защищаемая площадь в здании) —
-  система оповещения о пожаре —
- система противодымной защиты (дымоудаления и подпора воздуха) -
-  системы автоматического пожаротушения (вид системы, защищаемая площадь) —
-  система аварийного или эвакуационного освещения —
-  внутренний противопожарный водопровод (расход л/сек; количество ПК) -
12.  Категория электроснабжения корпуса.
13.  Количество в корпусе помещений и зон класса (по ПУЭ): 
B-I -
В-1а-
B-I6-
В-1г-
В-II-
В-IIа – 
П-1-
П-II-
П-IIа –
П-III -
14.        Система отопления в корпусе.
III . Характеристика помещения
1.  Категория помещения по взрывопожарной опасности —
2.  Класс помещения (зон в помещении) по ПУЭ —
3.  Размеры помещения в плане —
4.  Высота помещения —
5.  Число рабочих мест -
6.  Количество эвакуационных выходов из помещения —
7.  Количество эвакуационных выходов с этажа, где расположено помещение —
8.  Минимальная ширина эвакуационного пути и выхода из помещения —
9.  Максимальное расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода —
10.  Тип и количество пожарных извещателей в помещении —
11.  Тип установки пожаротушения в помещении —
12. Наименьший уровень взрывозащиты или степень защиты электрооборудования в помещении:
Электрических машин — 
Светильников — 
Электрических приборов — 
Переносного электрооборудования —
13.  Вид отопления в помещении 
14.  Наличие вентиляции:
Приточной — 
Вытяжной — 
Аварийной — 
Местных отсосов —
15.  Вид и количество огнетушителей в помещении —
16.  Количество пожарных кранов в помещении и длина пожарных рукавов —
IV. Организация пожаротушения на объекте
1. Тип пожарной охраны на объекте (ведомственная, МВД, отсутствует).
2.  Вид и количество пожарной техники на объекте —
3.  Расстояние до ближайшей городской пожарной части (КМ) —
4.  Номер вызова (ранг пожара) —
5. Количество пожарных машин прибывающих по вызову на объект автоматически —
Из них: 
Автоцистерн — 
Автонасосов —
Автолестниц и коленчатых подъемников высотой (м) –
Прочих —
Противопожарный водопровод на объекте: 
Вид (кольцевой; тупиковый) —
Диаметр —
Давление в сети —
Количество пожарных гидрантов —
7.  Пожарные водоемы (количество и объем в м3)  —
V. Противопожарные мероприятия, подлежащие выполнению, в т.ч. предложенные органами ГПН
VI. Пожары и аварии произошедшие на объекте (причина, ущерб и т. д.)

Примерный Паспорт пожарной безопасности предприятия, здания, сооружения

 Примерный Паспорт пожарной безопасности предприятия, здания, сооружения Паспорт безопасности объекта (другие названия − паспорт пожарной безопасности, типовой паспорт безопасности опасного объекта, паспорт антитеррористической защищенности, пожарный паспорт) является одним из способов совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности, повышения эффективности борьбы с терроризмом, одним из важнейших звеньев новой системы взаимодействия сил и средств,

Паспорт безопасности объекта (другие названия − паспорт пожарной безопасности, типовой паспорт безопасности опасного объекта, паспорт антитеррористической защищенности, пожарный паспорт) является одним из способов совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности, повышения эффективности борьбы с терроризмом, одним из важнейших звеньев новой системы взаимодействия сил и средств, участвующих в урегулировании ситуации, предотвращении и ликвидации кризисных ситуаций на территории Российской Федерации.
Разрабатывается в целях повышения эффективности системы управления, разработки адекватных мер по предупреждению и предотвращению террористических актов в любой форме (применение или угроза применения взрывных устройств, включая ядерные, радиоактивные, химические, биологические, токсические, отравляющие, сильнодействующие, ядовитые вещества, захват заложников, а так же другие формы). Поэтому особенно важна паспортизация объектов повышенной опасности. Паспорт объекта дает оценку возможным последствиям техногенных аварий и катастроф, возникновение которых возможно в результате террористических проявлений на объектах транспорта, энергетики и связи, в местах массового пребывания людей, в образовательных, медицинских учреждениях, порядок действий в случае возникновения таких кризисных ситуаций на предприятии, а так же находящихся в непосредственной близости объектах и прилегающей территории. Существуют такие паспорта безопасности как: паспорт безопасности образовательного учреждения, промышленной безопасности объекта, безопасности территорий, паспорт безопасности учреждения, паспорт безопасности объекта и многие другие. Независимо от специфики сертификация в области пожарной безопасности является обязательной для всех учреждений, предприятий и остальных объектов.
Паспорт безопасности предприятия является информационно-справочным документом, определяющим готовность персонала предприятия к предупреждению и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.