Нормативные документы

Правила техники безопасности в библиотеках

Утверждены Министерством культуры СССР 1 сентября 1975 г. (вводятся с 1 января 1977 г.)
Согласованы с ЦК профсоюза работников культуры 20 августа 1975 г.

Извлечение
V. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК

Общие указания
5.1. При проектировании библиотек следует учитывать требования "Строительных норм и правил" (СНиП) и нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР и ГОСгражданстроем ВСН-17-73.
5.24. Оборудование в помещениях хранения следует размещать по таблице 8.
5.25. Служебные помещения отдела хранения следует размещать с хранилищами из расчета 5,5 кв. м на 1 сотрудника.

Таблица 8

Требования к размещению оборудования

|  | Расстояния |
| --- | --- |
| ШИРИНА: |  |
| Магистрального (основного) прохода | 1,2 |
| Вспомогательного прохода | 0,6 |
| РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ: |  |
| Торцами стеллажей и элементами конструкции или инженерного оборудования (обход) | 0,45 |
| Стеллажами | 0,75 |
| Стеной и стеллажом, параллельным стене | 0,75 |

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5.66. В производственных помещениях, в которых постоянно пребывают люди и где естественного освещения нет, или оно недостаточно по биологическому действию, должны быть оборудованы установки искусственного ультрафиолетового излучения (с эритэмными лампами).
5.67. Не разрешается загромождать световые проемы оборудованием, стеллажами, книгами и прочими материалами.
5.68. Световые проемы (окна, фонари) следует периодически, не реже двух раз в год, очищать от пыли, грязи и копоти.
5.69. Для защиты от прямых солнечных лучей следует применять защитные средства (шторы, жалюзи, покраску стекол).
5.86. Применение в одном помещении источников света с различным спектром (лампы накаливания и люминесцентные лампы) допускается при условии ограничения возможности образования на рабочих поверхностях разноцветных теней.
5.87. В помещениях с повышенной опасностью, при установке светильников с лампами накаливания на высоте менее 2,5 м над полом, следует использовать светильники, конструкции которых исключают возможность доступа к лампе без специальных приспособлений, либо применять напряжение не свыше 36 В.
5.88. В помещениях сырых, с большим содержанием пыли следует применять специальные светильники.
5.129. В каждой библиотеке один раз в месяц нужно проводить санитарный день. В этот день библиотека читателей не обслуживает.
5.130. В санитарный день выполняют следующие работы:

- обеспыливание фондов и каталогов;

- проверку, мелкий ремонт,

- проверку, чистку и устранение неисправностей в осветительной, электросиловой, вентиляционной, отопительной и водопроводно-канализационной системах;

- мелкий ремонт помещений и другие неотложные работы.

Рекомендуется на каждый санитарный день составлять план работы, к работам в санитарный день привлекать читательский актив.
Использовать санитарный день на выполнение других работ запрещается.

5.131. Книжные фонды должны обеспыливаться не реже одного раза в год. При очистке книжных фондов от пыли пользоваться ватой (марлей), смоченной 2-процентным раствором формалина.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 
СОДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИХ МЕСТ
Общие требования

6.1. Объем помещений на одного работающего должен составлять не более 15 куб. м., а площадь помещений - не менее 4,5 кв. м.
6.2. Все служебные помещения и читальные залы должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием.
6.3. Стеллажи следует размещать перпендикулярно к окнам, чтобы создавалась лучшая освещенность проходов между стеллажами, а книги меньше подвергались вредному для них действию света.
6.4. Нижняя полка стеллажей должна устанавливаться выше пола 10 см, что обеспечивает возможность уборки пыли под стеллажами.
6.5. Стеллажи для книг должны быть такой высоты, чтобы книги с верхних полок можно было брать, не прибегая к высоким стремянкам.
6.6. Высокие стеллажи рекомендуется устанавливать только для редко используемых фондов. Помещения таких хранилищ обеспечивать устойчивыми и надежными стремянками и лестницами.
6.7. Стеллажи нужно делать устойчивыми и надежно закреплять. Высокие односторонние стеллажи прикреплять к стенам или другим конструкциям или элементам зданий.
6.8. Категорически запрещается перегружать стеллажи книгами сверхустановленных норм.
6.9. Запрещается укладывать книги, газеты так, чтобы они выступали за границы полок и занимали часть прохода между стеллажами. Такое хранение книг может явиться причиной травмы работника.
6.14. Рабочая площадка на кафедре не должны быть менее 6 кв.м на одного работающего.
6.17. Выставочные стенды, витрины во избежание возможного падения следует надежно укреплять и не загромождать проходы между ними.