# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 63»

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**дошкольного образовательного учреждения города Костромы**

**« Детский сад № 63»**

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта: объект образования
   2. Адрес объекта: Костромская область, город Кострома, м-н Паново, 28
   3. Сведения о размещении объекта:  
      - отдельно стоящее здание \_2\_ этажа, 3788 кв.м.  
      - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11353 кв.м.
   4. Год постройки здания \_1982\_, последнего капитального ремонта \_-\_нет
   5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального \_-\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 63»,
  2. Юридический адрес организации (учреждения): 156010, город Кострома, м-н Паново, 28
  3. Основание для пользования объектом оперативное управление
  4. Форма собственности государственная
  5. Территориальная принадлежность муниципальная
  6. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы
  7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кострома, ул. Депутатская, д.47

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

* 1. Сфера деятельности образование
  2. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
  3. Форма оказания услуг:
  4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
  5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
  6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 379 чел
  7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

1. **Состояние доступности объекта**
   1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
      Остановка "ТЦ Паново": маршрутное такси № 93, 94, 22  
      троллейбус № 1  
      Остановка «Полигрфкомбинат» автобус № 22, 48, 83,52  
      маршрутное такси № 22

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
     1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
     2. время движения (пешком) 10 мин.
     3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
     4. Перекрестки: нет
     5. Информация на пути следования к объекту: визуальная – знаки дорожного движения
     6. Перепады высоты на пути: есть, нет (спуск с насыпной возвышенности, бордюры, неровное асфальтовое покрытие)

Местность в районе расположения ДОУ имеет неровный характер, есть насыпная возвышенность, спуск с которой не оборудован. При движении от остановки к зданию детского сада имеются многочисленные перепады и преграды для движения (нет съездов для людей с ОВЗ, недостаточная освещенность пути следования в темное время суток.) Территория детского сада имеет 2 входа, пути к ним асфальтированы. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ВНД |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех  зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект недоступен для инвалидов-колясочников, доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения необходимо расширение прохода калитки (замена ворот), устранение порогов, устранение дефектов асфальтового покрытия, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима установка поручней, для инвалидов с нарушениями зрения необходима контрастная маркировка ступеней, установка направляющей тактильной плитки (на полу), для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование санитарногигиенического помещения (переоборудование раковины (высота, поручень), установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка крючков для костылей)

1. **Управленческое решение (проект)**
   1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - расширение прохода калитки (замена калитки, ворот), - устранение порогов, |
| 2. | Вход (входы) в здание | устранение порогов - установка поручней |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - установка поручней внутри здания - выравнивание лестничного марша, - контрастная маркировка ступеней, - установка направляющей тактильной плитки (на полу) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | - переоборудование раковины (высота, поручень), - установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, - установка крючков для костылей |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - установка направляющей тактильной плитки до объекта  - переоборудование санитарно – гигиенического помещения |

\* Указывается один из вариантов (видов): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации), технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ:
  2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации   
     Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично всем
  3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности www.zhit – vmeste.ru

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» 08 2020 г.
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «30» 08 2020 г.
3. Решение рабочей группы от «30» 08 2020 г.

Заведующий МБДОУ

города Костромы «Детский сад № 63»

Ю. В. Губочкина