Департамент образования и науки Костромской  области

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шарьинский  политехнический  техникум Костромской области»

| Рассмотрено: на заседании ЦМК социально – экономического профиля Протокол №1 от «29 » августа 2019 г. Председатель ЦМК _________________Е.А.Шмелева |  | Утверждена: приказом директора № 1 1 сентября 2019г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Электротехника»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Шарья, 2019

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10.(140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки № 802 от 02.08.2013г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247).

Разработчик:

Беша Александр Дмитриевич - преподаватель ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Электротехника»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10.(140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Рабочая  программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлению укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов

- Использование при реализации программы данной дисциплины методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий должно способствовать формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС СПО), включающими в себя способность:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки

- ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов;

самостоятельная работа обучающегося - 39 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 117 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 78 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 48 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 39 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. «Основы электротехники» |  |  |  |
| Тема1.1. Постоянный и переменный ток | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерений. Закон Ома; работа и мощность тока. Электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление твердого проводника, изоляционного материала. Расчет сопротивления. | 2 |  |
|  | Электрическая цепь постоянного тока: понятие, элементы цепи. Условные изображения и условные обозначения электрической цепи и ее элементов. Резисторы. Резисторы, способы их соединения. Конденсаторы: виды, устройство, способы соединения. Емкостное сопротивление. Расчет емкостного сопротивления. Нелинейные электрические цепи. Понятие. Особенности расчета. Сложные электрические цепи. | 2 |  |
|  | Электромагнетизм и магнитные цепи. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитное поле электрического тока. Элементы магнитной цепи. Электромагнитная индукция. Правило Ленца Принципы работы генератора и электродвигателя. Самоиндукция. Учет и использование. Индуктивность: понятие, единицы измерения. Электромагниты: устройство, принцип действия, применение. | 2 |  |
|  | Электрические цепи переменного тока. Переменный ток: понятие, получение. Характеристики переменного тока; единицы измерений. Резонанс: виды, условия возникновения, учет и использование Мощность переменного тока: виды, единицы измерения. Коэффициент мощности. Трехфазный ток: трехфазная система переменного тока, соединение фаз генератора и потребителя. Мощность. Соблюдение норм техники безопасности и правил эксплуатации при работе с электрооборудованием. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 10 |  |
|  | Определение величины сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. Выполнение последовательного соединения приемников электроэнергии и проверка падения напряжения в отдельных приемниках по закону Ома | 2 |  |
|  | Выполнение параллельного соединения приемников электроэнергии и проверка закона Кирхгофа. Вычисление работы и мощности в цепях постоянного тока. | 2 |  |
|  | Исследование явления электромагнитной индукции. Исследование электрической цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями. | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями. | 2 |  |
|  | Выполнение параллельного соединения индуктивного и емкостного сопротивлений (резонанс токов). Вычисление мощности, коэффициент мощности в цепи переменного тока. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением нагрузок (сопротивления, индуктивности, емкости). |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов.Составление кроссворда по одной из предложенных тем. | 8 |  |
| Тема 1.2. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, эксплуатационные группы. Условные обозначения электроизмерительных приборов. Условия эксплуатации приборов. Правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами. | 1 |  |
|  | Электрические измерения: понятие, методы измерения, погрешности измерения, расширение пределов измерения. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции проводов, работа с мегомметром |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Расчет расширения пределов параметров измерительных приборов и определение погрешностей. |  |  |
| Тема 1.3. Электротехнические приборы и электрические машины | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Электротехнические приборы и электрические машины: понятие, классификация, условные обозначения. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем электротехнических приборов и электрических машин. Понятие об измерительных механизмах. Двигатели постоянного и переменного тока: назначение, классификация, обратимость, основные конструктивные элементы, типы, область применения. Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия асинхронных машин. Устройство двигателя постоянного тока. Правила пуска, остановки электрических машин. Регулирование частоты вращения. Трансформаторы: типы, назначение, конструктивные элементы трансформатора. Принцип действия, режим работы, параметры. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | Пуск двигателя постоянного тока и снятие механических характеристик. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора |  |  |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | Расчет параметров трансформатора |  |  |
|  | Контрольная работа по разделу «Основы электротехники» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 12 |  |
|  | Подготовка рефератов: «Постоянный ток», «Переменный ток». «Электрические машины» Составление кроссворда по одной из предложенных тем: «Постоянный ток», «Переменный ток», «Электрические машины» |  |  |
| Раздел 2. Электро-монтажные работы |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы электромонтажных работ | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Электромонтажные работы. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Правила разделки проводов и кабелей. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам оборудования. Способы соединения проводов сети с проводами осветительных зажимов. Лужение и пайка. Назначение лужения. Материалы для лужения. Способы лужения. Дефекты лужения и их предупреждение. Контроль качества лужения. Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Инструменты и приспособления, применяемые для пайки; их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль качества паяных соединений. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей | 4 |  |
|  | Лужение | 2 |  |
|  | Пайка медных жил | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 9 |  |
|  | Подготовка рефератов «Виды флюсов», «Припои», «Инструменты и способы их применения при пайке». Составление кроссворда по теме «Основы электромонтажных работ» |  |  |
| Тема 2.2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Работы по сборке, монтажу и ремонту пускорегулирующей аппаратуры. Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения. Электрические источники света, приборы, светильники осветительных электроустановок; их классификация, назначение, конструкции. Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ. Требования к осветительным электроустановкам. Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок. Ручные коммутационные электрические аппараты: назначение, разновидности, устройство, область применения. Маркировка ручных электрических аппаратов, правила выбора и установки. Автоматические выключатели. Их устройство, достоинства, недостатки, разновидности, маркировка. Правила выбора электрических аппаратов, схемы их подсоединения. Аппараты защиты: плавные предохранители; устройства, разновидности, технические данные, выбор. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Чтение схем: принципиальных, электрических, монтажных. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 10 |  |
|  | Подготовка реферата по теме «Монтаж пускорегулирующей аппаратуры» Составление кроссворда по теме «Сборка, монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры» |  |  |
| Тема 2.3. Способы экономии электроэнергии | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Способы экономии электроэнергии в современном мире. Использование современных осветительных приборов. Организационные и технические мероприятия. Автоматизация схем освещения. |  |  |
| Всего |  | 117 |  |

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники; лаборатории электротехники и электроники, электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебников и учебных пособий, сборников задач и упражнений, карточек-заданий, комплектов тестовых заданий;

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства)

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,

- мультимедийный комплекс

Оборудование лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- столы для проведения лабораторных работ, оборудованные светильниками и розетками;

- блок питания;

- комплект электроизмерительных приборов;

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочее место мастера с пультом управления электрифицированными рабочими местами обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся для проведения настольных электромонтажных работ;

- электрифицированные рабочие стенды для каждого обучающегося;

- наглядные пособия (стенды по электромонтажным работам);

- оборудование для проведения практических работ

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Электротехника М.В. Менцев, И.И. Светлакова издательство "Феникс"2018

- Электротехника и электроника М.В. Немцов ОИЦ "Академия" 2018

- Задачник по электротехнике и электронике В.И. Полищук ОИЦ "Академия" 2016

- Электротехника с основами электроники Ю.Г. Сиднеев издательство "Феникс" 2016

Дополнительные источники:

- Лабораторно-практические работы по электротехнике 3 издание В.М. Прошин ОИЦ "Академия"2018

Интернет  ресурсы:

- www.electrio.ru

- Техническая литература (электронный ресурс) режим  доступ : http // www. Tehilt.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплины Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| Самостоятельно контролировать выполнение заземления, зануления; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| производить контроль параметров работы электрооборудования в соответствии с технологическими условиями и параметрами приборов; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| Правильно рассчитывать параметры, уверенно составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| Точно снимать показания работы и уверенно пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| Уверенно читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| Уверенно и точно проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. |
| Знать: |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, единиц измерения силы тока, напряжения, электрических величин мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| сущность и методы измерений, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| основные элементы электрических сетей; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| принципы действия, устройства, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; способы экономии электроэнергии | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. Оценка индивидуального задания |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Контрольная работа. Экзамен. |