Департамент образования и науки Костромской  области

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шарьинский  политехнический  техникум Костромской области»

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер МУП « Шарьинкая ТЭЦ» ________О.И.Беляев 29 августа 2019 г. |  | Утверждена: приказом директора № 1 1 сентября 2019г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ 02.  «Проверка и наладка электрооборудования»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Рассмотрено:

на заседании     ЦМК

социально – экономического

профиля

Протокол №1

от  «29 » августа 2019 г.

Председатель  ЦМК

_________________Е.А.Шмелева

| Разработчик: Преподаватель ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» | _________________А.Д.Беша |
| --- | --- |

Шарья, 2019

Рабочая программа профессионального модуля  «Проверка и наладка электрооборудования» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10.(140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки № 802 от 02.08.2013г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247).

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 18 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Проверка и наладка электрооборудования»

1.1 Область применения  рабочей программы

Программа профессионального модуля ПМ.02  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1.  Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2.  Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3.  Настраивать  и регулировать  контрольно- измерительные приборы и инструменты.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлению укрупненной группы 13.00.00.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими  приборами,  средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных  электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим   условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания  измерительных приборов.

1.3 Количество часов на освоение программы      профессионального модуля

всего — 287 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 143 часа, включая

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 102— часа;

самостоятельную работу обучающегося — 41 час;

учебной и производственной практики — 144 часа.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Проверка и наладка электрооборудования»

Результатами освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: проверка и наладка электрооборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Проверка и наладка электрооборудования»

  - Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоя-тельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | В т. ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1-ПК 2.3 | МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 80 | 60 | 40 | 20 |  |  |
|  | МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы | 63 | 42 | 24 | 21 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 287 | 102 | 64 | 41 | 72 | 72 |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля , междисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация пусконаладочных работ. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Назначение пусконаладочных работ, нормативная и рабочая документация, оборудование, приспособления, материалы. |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Содержание пусконаладочных работ, этапы проведения. Наладка узлов и систем электрооборудования, регулировка, проверка работы. Требования безопасности при выполнении пусконаладочных работ. |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №1 |  |  |  | 2 |  |
|  | Изучение нормативной и рабочей документации при проведении пусконаладочных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Сообщение на тему: «Основные меры, обеспечивающие безопасность труда при выполнении пусконаладочных работ». |  | 1 |  |
| Тема 1.2 Наладка аппаратов напряжением до 1000 В. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Подготовка к включению электрооборудования в работу, проверка состояния механической части и магнитной системы электрооборудования. |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №2 |  |  |  | 2 |  |
|  | Расчет катушек электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №3 |  |  |  | 2 |  |
|  | Проверка и выявление причин вибрации электродвигателя. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 3 |  |
|  | 1. | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  | 1 |  |
|  | 2. | Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета по практической работе, подготовка к его защите. |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Испытание и наладка электрооборудования подстанций. | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  | Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 1000 В. |  | 1 |  |
|  | . |  | Наладка измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |  |
|  | 2. |  | Наладка опорных изоляторов. Наладка выключателей нагрузки. |  | 1 |  |
|  |  |  | Наладка вентильных и трубчатых разрядников. Наладка разъединителей. |  |  |  |
|  | 3 |  | Наладка высоковольтных предохранителей. Наладка сухих реакторов. |  | 1 |  |
|  | 4 |  | Наладка комплектных распределительных устройств внутренней установки. |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №4 |  |  |  | 2 |  |
|  | Включение однофазных трансформаторов в сеть трехфазного тока. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №5 |  |  |  | 2 |  |
|  | Упрощенный расчет маломощных трансформаторов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №6 |  |  |  | 2 |  |
|  | Проверка коэффициента трансформации. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета по практической работе, подготовка к его защите. |  |  |  |
|  | 3. |  | Сообщение на тему: «Профилактические испытания трансформаторов». |  | 1 |  |
| Тема 1.4 Проверка и наладка осветительных электроустановок. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  |  | Проверка правильности монтажа и целостности конструкций осветительных электроустановочных изделий. | 1 |  |
|  | 2. |  |  | Испытание и наладка осветительных электроустановок. Виды контрольных замеров и их проведение. | 1 |  |
|  | Практическая работа №7 |  |  |  | 2 |  |
|  | Определение расчетной мощности осветительной электроустановки. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Презентация на тему: «Новые виды осветительных электроустановок». |  | 1 |  |
| Тема 1.5 Проверка и наладка кабельных линий. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Испытание и наладка кабельных линий напряжением до 1000 В, определение мест повреждения в кабельных линиях. |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Испытание и наладка кабельных линий напряжением выше 1000 В, требования техники безопасности. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Реферат на тему: «Методы определения повреждений в кабельных линиях». |  | 1 |  |
| Тема 1.6 Проверка и наладка воздушных линий. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Этапы, содержание, последовательность операций при проверке воздушных линий при пусконаладочных работах. |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Требования безопасности при проверке и наладке воздушных линий электропередачи. |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №8 |  |  |  | 2 |  |
|  | Составление технологической карты при проведении периодических осмотров воздушных линий до 1000 В. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Наладка устройств релейной защиты и электроприводов. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. | Испытание и наладка вторичных цепей, испытание электрических машин. |  |  | 1 |  |
|  | 2. | Испытание и наладка реле. |  |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №9 |  |  |  | 2 |  |
|  | Проверка нагрева корпуса и подшипников. Проверка контактных соединений, устройства заземления, изоляции обмоток, проверка работы подшипников, устранение биения вала. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №10 |  |  |  | 2 |  |
|  | Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из трехфазного. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №11 |  |  |  | 2 |  |
|  | Расчет обмотки статора асинхронного электродвигателя, не имеющего паспортных данных. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №12 |  |  |  | 2 |  |
|  | Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного двигателя на новую частоту вращения. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №13 |  |  |  | 2 |  |
|  | Расчет обмоток статора и якоря машины постоянного тока на другое напряжение. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №14 |  |  |  | 2 |  |
|  | Включение в сеть двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и регулирование его скорости (частоты) вращения. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №15 |  |  |  | 2 |  |
|  | Сборка схем и включение в сеть трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутыми и фазными роторами и резисторным пуском. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2 |  | Реферат на тему: «Реле напряжения, тока и времени. Механическая регулировка, испытание и настройка. |  | 1 |  |
| Тема 1.8 Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Этапы, содержание, последовательность операций при проверке и испытаниях пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |
|  | Практическая работа №16 |  |  |  | 2 |  |
|  | Испытания магнитных пускателей и контакторов. Регулировка контроллера. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №17 |  |  |  | 2 |  |
|  | Наладка и испытание автоматических выключателей. Регулировка реостатов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №18 |  |  |  | 2 |  |
|  | Измерение сопротивления токоведущих участков. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета по практической работе, подготовка к его защите. |  | 1 |  |
| Тема 1.9 Испытание заземляющих устройств. | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1. |  | Порядок и методы испытаний заземляющих устройств. |  |  |  |
|  | Практическая работа №19 |  |  |  | 1 |  |
|  | Измерение сопротивления цепи фаза – нуль. Проверка пробивных предохранителей. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №20 |  |  |  | 1 |  |
|  | Расчет защитного заземления. Расчет зануления. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №21 |  |  |  | 2 |  |
|  | Проверка состояния сети заземления. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Проверка и наладка распределительных устройств. | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1. |  | Этапы, содержание, последовательность операций при проверке и испытаниях распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Практическая работа №22 |  |  |  | 1 |  |
|  | Проверка состояния распределительных шин и изоляторов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №23 |  |  |  | 1 |  |
|  | Осмотр целостности конструкции, проверка, испытания и наладка контактных соединений, систем блокировки, защиты и сигнализации, системы заземления. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 1 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 1 |  |
| Раздел 2 МДК 02. 02. Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии. Погрешности измерений. | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1. |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Виды и методы измерений. |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Метрологические показатели измерений. Погрешности средств измерений. |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Классы точности средств измерений. Основные и дополнительные погрешности. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Составить таблицу: «Классификация электроизмерительных приборов». |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Классификация электроизмерительных приборов и систем. | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  | Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, систем, их конструкция, назначение и принцип работы. |  | 1 |  |
|  | 2. |  | Приборы ферродинамической, электродинамической систем, их конструкция, назначение и принцип работы. |  | 1 |  |
|  | 3. |  | Приборы термоэлектрической, индукционной систем, их конструкция, назначение и принцип работы. |  | 1 |  |
|  | 4. |  | Классификация цифровых и аналого-цифровых приборов. |  | 1 |  |
|  |  |  | Классификация электронных и аналого-электронных приборов. |  |  |  |
|  | Практическая работа №1 |  |  |  | 4 |  |
|  | Ознакомление с техническими параметрами приборов. Проверка и подготовка измерительных приборов к работе. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Составить таблицу условных обозначений, систем и надписей на шкалах измерительных приборов. |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Сообщение на тему: «Электронный осциллограф». |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов. | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1. |  | Общие правила технического обслуживания электроизмерительных приборов, техническая документация. |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Характеристика электроизмерительных приборов для измерения тока, напряжение и мощности. |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Схемы включения для различных измерений. Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов. |  | 2 |  |
|  | 4. |  | Учет вырабатываемой и потребляемой электроэнергии счетчиками. |  | 1 |  |
|  | 5. |  | Неисправности электроизмерительных приборов, методы устранения неисправностей. Методы измерений данных. |  | 1 |  |
|  | Практическая работа №2 |  |  |  | 4 |  |
|  | Обнаружение неисправности электроизмерительных приборов, их устранение. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №3 |  |  |  | 4 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, машин и аппаратов с использованием мегомметров. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №4 |  |  |  | 2 |  |
|  | Измерение тока, напряжения и мощности в электрических цепях. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №5 |  |  |  | 2 |  |
|  | Измерения в низкоомных цепях. Измерение тока без разрыва проверяемой цепи. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №6 |  |  |  | 2 |  |
|  | Поверка технических электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №7 |  |  |  | 2 |  |
|  | Измерение силы тока без разрыва проверяемой цепи. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №8 |  |  |  | 4 |  |
|  | Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов (обмоток электрических машин). |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 12 |  |
|  | Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета по практической работе, подготовка к его защите |  |  |  | 6 |  |
|  | Подготовка презентаций по темам курса |  |  |  | 6 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  | 72 |  |
| Виды работ. Проверка и регулировка контрольно-измерительных проборов Проверка и обслуживание ручной коммутирующей аппаратуры Проверка и ремонт светильников с лампами ДРЛ-250 Наладка устройств учета электроэнергии Наладка релейной защиты Наладка пускорегулирующей аппаратуры. Проверка и обслуживание электродвигателей короткозамкнутым ротором. Проверка и обслуживание электродвигателей с разным ротором. Проверка и обслуживание электродвигателей постоянного тока. Проверка и обслуживание ручного электроинструмента (электродрель, шуруповерт) Проверка и обслуживание ручного электроинструмента (угловая шлифмашина, перфоратор) Наладка релейной защиты Проверка, наладка и регулировка реле времени Проверка, наладка и регулировка реле тока Проверка, наладка и регулировка реле напряжений Проверка и ремонт люминесцентных светильников. Проверка и ремонт защитной аппаратуры Проверка и ремонт плавких вставок Проверка и наладка бытовых электроприборов |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 72 |  |
| Виды работ Монтаж и техническое обслуживание осветительной аппаратуры. Монтаж, настройка и регулировка электроизмерительных приборов. Монтаж и техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж и техническое обслуживание электрических машин постоянного и переменного тока. Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 287 |  |

4.   условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:

«Контрольно-измерительные приборы»,  «Техническое обслуживание электрооборудования»,  электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - издательство «Академия». 2016

- Технология электромонтажных работ, Нестеренко В.М. , Мысьянов А.М. ОИЦ "Академия" 2016

- Справочник электромонтажника, Сибикин Ю.Д. ОИЦ "Академия" 2016

- Основы слесарных и сборочных работ (8-е изд., стер.) Покровский Б.С. учебник  2013

- Электротехнические измерения. ,Шишмарев В.Ю ОИЦ "Академия" 2017

- Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин,  Котеленец Н.Ф. ,Акимова Н.А. , Антонов М.В. ОИЦ "Академия" 2017

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты Зайцев С.А. (7-е изд., стер.) учебник  2016

Дополнительные источники:

- Электрический привод,  Москаленко В.В. ОИЦ "Академия" 2016

- Справочник электромонтера,  Москаленко В.В. ОИЦ "Академия" 2016

- Электрический привод,  Москаленко В.В. ОИЦ "Академия" 2017

- Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий,  Сибикин Ю.Д. , Сибикин М.Ю. ОИЦ "Академия" 2017

- Метрология и стандартизация и сертификация в энергетике С.А. Зайцев ОИЦ "Академия" 2017

- Электрооборудование электрических станций и подстанций Л.Д. Рожкова ОИЦ "Академия" 2017

- Электрическое и электромеханическое оборукдование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника Е.М. Соколова ОИЦ "Академия" 2017

- Материаловедение (металлообработка) (11-е изд., стер.) Адаскин А.М. учеб. пособие 2016

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Акимова Н.А. Под ред. Котеленца Н.Ф. (12-е изд., стер.) учебник  2017

- Электроснабжение объектов (11-е изд., стер.) Конюхова Е.А. учебник 2017

- Технология электромонтажных работ (12-е изд., стер.) Нестеренко В.М. учеб. пособие  2017

Интернет ресурсы:

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

- Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http://ElectricalSchool.info

- Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

- Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: http://school.edu.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф

- Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

- Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru

- Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца»

- Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную (производственное обучение) практику, которая проводится рассредоточено. Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится концентрированно на профильных предприятиях

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования». Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; -демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; - владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; -демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; - владение технологией выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. | -демонстрация скорости и качества определения необходимости в настройке и регулировке контрольно- измерительных приборов и инструментов; - демонстрация точности и скорости настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; - владение технологией настройки, регулировки и технического обслуживания контрольно- измерительных приборов и инструментов; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |