Департамент образования и науки Костромской  области

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шарьинский  политехнический  техникум Костромской области»

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер МУП « Шарьинкая ТЭЦ» ________О.И.Беляев 29 августа 2019 г. | Утверждена: приказом директора № 1 1 сентября 2019г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Шарья, 2019

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  СПО по профессии 13.01.10.(140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки № 802 от 02.08.2013г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247),  положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г.,

Разработчик:

Беша Александр Дмитриевич – мастер производственного обучения ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании ЦМК общепрофессионального цикла. (Протокол  № 1 от 29.08.2019г.).  Председатель ЦМК   Шмелева Е.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 10 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии    140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения квалификаций:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

проверка и наладка электрооборудования;

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Рабочая программа учебной практики может быть использована для переподготовки незанятого населения

1.2. Цели и задачи учебной практики:

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии;

- формирование у обучающихся умений,

-приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический опыт работы и умения

| ВПД | Требования к практическому опыту работы и умениям |
| --- | --- |
| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | практический опыт работы: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов; уметь: выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; знать: технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ электрооборудования. |
| Проверка и наладка электрооборудования | практический опыт работы: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; уметь: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
| Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | практический опыт работы: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей; знать: задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего -468 час., в том числе:

В рамках освоения ПМ 01 - 324 час.

В рамках освоения ПМ 02 - 72 час.

В рамках освоения ПМ 03 - 72 час.

2. результаты освоения Рабочей программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформирование у обучающихся умений и приобретения первоначального практического опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

- проверка и наладка электрооборудования;

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования,

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1 4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1 4. | ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | 324 | Тема 01.1 Слесарные и слесарно-сборочные работы | 36 |
|  |  |  | Тема 01.2 Электромонтажные работы | 282 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| ПК 2.1 ПК 2.2. ПК 2.3. | ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования | 72 | Тема 02.1 Проверка и наладка и электрооборудования | 66 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | ПМ03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. | 72 | Тема 03.1 Техническое обслуживание промышленного оборудования | 66 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  | ВСЕГО часов | 468 |  |  |

3.2. Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  | 252 |  |
| Тема 01.1 Слесарные и слесарно-сборочные работы | 1 семестр |  |  |
|  | Содержание | 36 |  |
|  | 01.1.1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Разметка плоских поверхностей. | 6 | 2 |
|  | 01.1.2. Рубка, правка и гибка металла. | 6 | 2 |
|  | 01.1.3. Резка и опиливание металла | 6 | 2 |
|  | 01.1.4. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий | 6 | 2 |
|  | 01.1.5. Нарезание наружной резьбы, внутренней резьбы | 6 | 2 |
|  | 01.1.6. Изготовление контрольной детали | 6 | 2 |
| Тема 01.2 Электромонтажные работы | 2 семестр |  |  |
|  | Содержание | 180 |  |
|  | 01.2.1 Выполнение разделки проводов и кабелей | 6 | 2 |
|  | 01.2.2 Выполнение монтажа болтового соединения жил проводов и кабелей | 6 | 2 |
|  | 01.2.3 Выполнение соединения и оконцевания жил проводов и кабелей опрессовкой | 6 | 2 |
|  | 01.2.4 Выполнение соединения и оконцевания жил проводов и кабелей скруткой с последующей пайкой, лужением. | 6 | 2 |
|  | 01.2.5 Выполнение ответвления жил и проводов в распределительных коробках. | 6 | 2 |
|  | 01.2.6 Оконцевание жил и кабелей с помощью наконечников и пресса. | 6 | 2 |
|  | 01.2.7 Выполнение разметки и установки светильников, розеток, выключателей. | 6 | 2 |
|  | 01.2.8 Выполнение монтажа и ремонта пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000В | 6 | 2 |
|  | 01.2.9 Выполнение монтажа открытых электропроводок в коробе | 6 | 2 |
|  | 01.2.10 Выполнение монтажа открытых электропроводок в трубе (гофре) | 6 | 2 |
|  | 01.2.11 Выполнение монтажа скрытых электропроводок в монолитной стене | 6 | 2 |
|  | 01.2.12 Выполнение монтажа скрытых электропроводок в стене из гипсокартона | 6 | 2 |
|  | 01.2.13 Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок с патронами Е40, Е27 и Е14. | 6 | 2 |
|  | 01.2.14 Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок с люминесцентными лампами. | 6 | 2 |
|  | 01.2.15 Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок с ртутными лампами высокого давления. | 6 | 2 |
|  | 01.2.16 Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок со светодиодными источниками света. | 6 | 2 |
|  | 01.2.17 Выполнение монтажа и ремонта осветительных щитов. | 6 | 2 |
|  | 01.2.18 Выполнение монтажа и ремонта распределительных щитов. | 6 | 2 |
|  | 01.2.19 Ремонт и монтаж магнитного пускателя. | 6 | 2 |
|  | 01.2.20 Ремонт и монтаж воздушного автоматического выключателя. | 6 | 2 |
|  | 01.2.21 Ремонт и монтаж кнопочного поста, концевого и проходного выключателей. | 6 | 2 |
|  | 01.2.22 Ремонт и монтаж теплового реле. | 6 | 2 |
|  | 01.2.23 Ремонт и монтаж указательного реле. | 6 | 2 |
|  | 01.2.24 Ремонт и монтаж промежуточного реле. | 6 | 2 |
|  | 01.2.25 Ремонт и монтаж реле времени. | 6 | 2 |
|  | 01.2.26 Ремонт и монтаж реле контроля фаз. | 6 | 2 |
|  | 01.2.27 Ремонт и монтаж импульсного реле. | 6 | 2 |
|  | 01.2.28 Ремонт и монтаж щита управления электрооборудованием. | 6 | 2 |
|  | 01.2.29 Монтаж и ремонт вводного распределительного щита. | 6 | 2 |
|  | 01.2.30 Ремонт, выбор и монтаж электродвигателя. | 6 | 2 |
|  | 3 семестр |  |  |
|  | 01.2.31 Ремонт трехфазных асинхронных двигателей малой мощности. | 6 | 2 |
|  | 01.2.32 Ремонт трехфазных асинхронных двигателей большой мощности. | 6 | 2 |
|  | 01.2.33 Ремонт однофазных асинхронных электродвигателей. | 6 | 2 |
|  | 01.2.34 Ремонт двигателей постоянного тока. | 6 | 2 |
|  | 01.2.35 Ремонт синхронных электродвигателей. | 6 | 2 |
|  | 01.2.36 Ремонт коллекторных электродвигателей. | 6 | 2 |
|  | 01.2.37 Ремонт сверлильного станка. | 6 | 2 |
|  | 01.2.38 Ремонт заточного станка. | 6 | 2 |
|  | 01.2.39 Ремонт электрической части кран-балки. | 6 | 2 |
|  | 01.2.40 Ремонт электрической части центробежного водяного насоса. | 6 | 2 |
|  | 01.2.41 Ремонт электрической части поршневого компрессора. | 6 | 2 |
|  | 01.2.42 Ремонт электрической части промышленной вытяжки. | 6 | 2 |
|  | 01.2.43 Ремонт электрической части торцовочного станка. | 6 | 2 |
|  | 01.2.44 Ремонт электрической части строгального станка. | 6 | 2 |
|  | 01.2.45 Ремонт электрической части циркулярного станка. | 6 | 2 |
|  | 01.2.46 Ремонт вводного распределительного щита. | 6 | 2 |
|  | 01.2.47 Ремонт щита релейной защиты и автоматики. | 6 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |  |
| ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования |  | 72 |  |
| Тема 02.1 Проверка наладка электроприборов и аппаратуры | Содержание |  |  |
|  | 02.1.1 Проверка и регулировка контрольно-измерительных проборов. | 6 | 2 |
|  | 02.1.2 Проверка устройств учета электроэнергии. | 6 | 2 |
|  | 02.1.3 Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 2 |
|  | 02.1.4 Проверка автоматического выключателя. | 6 | 2 |
|  | 02.1.5 Проверка и регулировка теплового реле. | 6 | 2 |
|  | 02.1.6 Проверка и регулировка реле времени. | 6 | 2 |
|  | 5 семестр |  |  |
|  | 02.1.7 Наладка элементов релейной защиты. | 6 | 2 |
|  | 02.1.8 Проверка и обслуживание электродвигателей. | 6 | 2 |
|  | 02.1.9 Проверка и обслуживание трансформаторов тока. | 6 | 2 |
|  | 02.1.10 Проверка и обслуживание трансформаторов напряжения. | 6 | 2 |
|  | 02.1.11 Проверка и обслуживание сварочных трансформаторов. | 6 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |  |
| ПМ 03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. |  |  |  |
| Тема 03.1 Техническое обслуживание промышленного оборудования | 5 семестр |  |  |
|  | Содержание | 72 |  |
|  | 03.1.1 Техническое обслуживание осветительных установок. | 6 | 2 |
|  | 03.1.2 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 2 |
|  | 03.1.3. Техническое обслуживание щитов управления электрооборудованием. | 6 | 2 |
|  | 03.1.4 Техническое обслуживание электрических машин. | 6 | 2 |
|  | 03.2.5 Техническое обслуживание кабельных линий электропередач. | 6 | 2 |
|  | 03.2.6 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач. | 6 | 2 |
|  | 6 семестр |  |  |
|  | 03.2.7 Техническое обслуживание трансформаторов тока. | 6 | 2 |
|  | 03.2.8 Техническое обслуживание трансформаторов напряжения. | 6 | 2 |
|  | 03.2.9 Техническое обслуживание силовых трансформаторов. | 6 | 2 |
|  | 03.2.10 Техническое обслуживание электрических распределительных устройств | 6 | 2 |
|  | 03.2.11 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. | 6 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |  |

4. условия реализации рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

учебно-производственных  мастерских:

слесарно-механической,

электромонтажной и лабораторий контрольно-измерительных приборов;

технического обслуживания электрооборудования

Оснащение слесарно-механической мастерской:

1.Оборудование:

Слесарные верстаки с тисками, сверлильные, заточные станки.

2. Инструменты и приспособления:

Слесарный инструмент, измерительный инструмент, электрифицированный инструмент

3. Средства обучения:

Техническая литература, плакаты по слесарным работам, технологические карты.

Оснащение электромонтажной мастерской,

1.Оборудование:

рабочее место мастера, доска, учебные столы для монтажа, шкафы для сборки, слесарный верстак, заточной станок.

2. Инструменты и приспособления:

инструмент электромонтера, перфоратор, электродрель, шуруповерт, мультиметр, электроизмерительные приборы, светильники, выключатели, розетки, провода, кабели, паяльники , электродвигатели и др.

3. Средства обучения:

Телевизор, компьютер, техническая литература.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения концентрированно в учебно-производственных мастерских и лабораториях.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | -наблюдения и оценка освоения компетенций в ходе прохождения обучающимися учебной практики, -экспертная оценка выполнения практических заданий во время практики, приобретения умений и первоначального практического опыта, -дифференцированный зачет. |
| проверка и наладка электрооборудования |  |
| устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |