Департамент образования и науки Костромской  области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

|  |  | Утверждено: Приказом № ____ «___»_________ 2020 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Специальность: 08.02.11. «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»

Форма обучения: очная

| Разработчики: Преподаватель ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» | _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» | ________________ |
| Старший методист ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» | _______________ |

Шарья, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 7 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4. Условия реализации программы профессионального модуля | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11. «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Максимальной учебной нагрузки студента 1104 часа, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| обязательной аудиторной учебной нагрузки (часов) | самостоятельная работа (часов) | практики (часов) |  |
|  |  | учебной | производств. |
| 448 | 224 | 252 | 180 |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», в том числе профессиональными и общими компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 4.2. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 4.3. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 4.4. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 4.4. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |

# 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1.-4.5. | Раздел 1. МДК 04.01. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования | 672 | 448 | 254 |  |  | - |  | 224 | - |  | 252 | 180 |
|  | Учебная практика | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1104 | 448 |  |  |  |  | 224 |  |  | 252 |  | 180 |

3.2. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. МДК.04.01. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования |  | 672 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Роль профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в мировой экономике, экономике страны, района, города. Требования рынка труда к содержанию и уровню профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Объекты и виды профессиональной деятельности электромонтера Характеристики профессиональной деятельности электромонтера. Профессиональная компетентность. Требования к специальным способностям, личным качествам, склонностям. Медицинские противопоказания. |  |  |
| Тема 1. Охрана труда |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие требования при работе в действующих электроустановках | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Правила техники безопасности и электробезопасности при работе в действующих электроустановках Защитные средства от поражения электрическим током. Классификация защитных средств. Конструкция электротехнических средств защиты. Правила техники безопасности при выполнении слесарных и электромонтажных работ. Правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами, при монтаже воздушных и кабельных линий Общие понятия о пожаро- и взрывоопасности горючих веществ и материалов, показатели пожарной и взрывной опасности. Меры противопожарной профилактики в электроустановках. Правила организации рабочего места |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Изучение инструкции по охране труда Правила и порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим |  |  |
| Тема 2. Основы материаловедения |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие свойства конструкционных и электротехнических материалов | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Механические характеристики конструкционных материалов: твердость, упругость, вязкость, пластичность, линейное расширение, хрупкость, прочность, усталость. Физико-химические характеристики конструкционных материалов. Технологические характеристики конструкционных материалов Классификация и назначение электротехнических материалов. Электрические характеристики электротехнических материалов. Тепловые характеристики электротехнических материалов. Физико-химические характеристики электротехнических материалов. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика материалов) |  |  |
| Тема 2.2. Проводниковые материалы, диэлектрики, магнитные материалы | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Классификация полупроводниковых материалов. Электрофизические свойства полупроводников. Физические основы проявления. Физические основы проявления сверхпроводимости. Виды сверхпроводников. Применение сверхпроводников Электроизоляционные материалы: твердые органические и неорганические диэлектрики Классификация и основные характеристики магнитных материалов. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Подбор материалов |  |  |
| Тема 2.3. Флюсы, припои. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Классификация и назначение флюсов и припоев. Электрические характеристики флюсов и припоев. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Подбор флюсов и припоев |  |  |
| Тема 3. Электрические схемы. |  |  |  |
| Тема 3.1. Виды и типы электрических схем | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Виды, типы и назначение электрических схем согласно ГОСТ. Условные обозначения элементов. Порядок выполнения и чтения электрических схем. |  |  |
|  | Практические занятия | 28 |  |
|  | Условности и упрощения на чертежах электромонтажных схем. Правила выполнения графических обозначений на электромонтажных схемах. Условные буквенно-цифровые обозначения Принципиальные электрические схемы Чертежи расположения электроустановок и электрооборудования Схемы соединения и подключения Электрические чертежи |  |  |
| Тема 4. Основы слесарно-сборочных работ |  |  |  |
| Тема 4.1. Организация рабочего места | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Методы организации труда на рабочем месте. Наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря. Устройство и принцип действия машин и механизмов. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Изучение инструкции по охране труда |  |  |
| Тема 4.2. Разметка, резание, опиливание металла | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Инструменты и приспособления для проведения разметки. Основные дефекты разметки и методы их устранения. Назначение и применение. Инструмент для резания. Требования безопасности при резании металла. Инструмент для опиливания металла (виды и типы напильников). Способы опиливания плоских и криволинейных поверхностей. Способы распиливания отверстий различной конфигурации |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Разметка по чертежу и образцу Резка ножницами тонколистового, профильного, круглого металла по разметке. Технология опиливания плоских и криволинейных поверхностей. |  |  |
| Тема 4.3. Соединения различных видов, порядок сборки. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Технология сборки резьбовых, шпоночных, клиновых и штифтовых соединений. Инструменты, приспособления и оборудование для сборки. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Выполнение заклепочных и клеевых соединений. Выполнение паяных соединений Сборка резьбовых и штифтовых соединений. |  |  |
| Тема 5. Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |
| Тема 5.1. Основные сведения о контрольно-измерительных приборах и инструментах | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент, его классификация, назначение, устройство, принцип действия, области применения, классы точности. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной систем: правила эксплуатации. Электрические измерения (напряжения, тока, мощности, частоты переменного тока, сопротивлений, температуры, частоты вращения) с помощью различных измерительных приборов. Компенсационные и мостовые методы измерений. Мост Уинстона. Понятие о мостах переменного тока. Система эксплуатации и поверки приборов. Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных приборов. Требования безопасности при техническом обслуживании контрольно-измерительных приборов. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов |  |  |
|  | Практические занятия | 16 |  |
|  | Измерение сопротивления контактов методом «амперметр-вольтметр» Отработка действий по настройке и регулировке цифровых контрольно-измерительных приборов и инструментов. Измерение электрических величин при помощи аналоговых электроизмерительных приборов. Измерение электрических величин при помощи цифровых электроизмерительных приборов. |  |  |
| Тема 6. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования |  |  |  |
| Тема 6.1. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Структура управления эксплуатацией электроустановок. Обслуживание электроизмерительных приборов. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Графическое изображение элементов электроустановок и их взаимосвязей. |  |  |
| Тема 6.2. Производство, передача и распределение электроэнергии | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Основные сведения об электрической энергии. Типы и основные характеристики электрических станций. Организация электроснабжения. Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Выполнение схемы электроснабжения потребителей |  |  |
| Тема 6.3. Источники электроснабжения, осветительные электроустановки. | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | Электрические источники света. Осветительная арматура. Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения взрывозащищенных светильников. Монтаж и ремонт электроустановочных устройств и схемы питания освещения. Обслуживание электроосветительных установок. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Проверка и устранение неисправности системы аварийного освещения |  |  |
| Тема 6.4. Внутридомовые электрические сети. | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | Виды электропроводок. Технология монтажа и ремонта открытых скрытых электропроводок. Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках, в коробах, в трубах. Схемы распределительных цеховых электросетей. Электрические сети подъемно-транспортных устройств. Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей напряжением до 1000 В. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Разборка разъемных заземляющих конструкций, зачистка, сборка. |  |  |
| Тема 6.5. Распределительные устройства и аппараты | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. Технология монтажа и ремонта РУ внутренней и наружной установки. Технология монтажа вторичных цепей. Ремонт и испытания электрических аппаратов РУ и установок. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Определение места обрыва и фазировка цепей. |  |  |
| Тема 7. Устройство, назначение и эксплуатация кабельных и воздушных линий |  |  |  |
| Тема 7.1. Обслуживание, ремонт и испытания электрических машин | Содержание учебного материала | 24 | 2 |
|  | Устройство асинхронных, синхронных электродвигателей и машин постоянного тока. Устройство асинхронных электродвигателей и машин переменного тока. Синхронные компенсаторы, генераторы. Техническое обслуживание, ремонт и испытания электрических машин. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Сборка-разборка электрических двигателей Подключение двигателя к электрической сети |  |  |
| Тема 7.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 18 | 2 |
|  | Назначение, устройство и принцип действия силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Способы регулирования напряжения Схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов. Трансформаторные подстанции Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Контроль качества трансформаторного масла по техническим характеристикам. Определение коэффициента трансформации |  |  |
| Тема 7.3. Пусковые, защитные и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В. | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | Основные принципы и понятия работы коммутационного оборудования Датчики и реле электрических величин Конечные и путевые выключатели. Переключатели. Магнитные пускатели и контакторы. Техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры |  |  |
|  | Практические занятия | 24 |  |
|  | Расчет, выбор и замена автоматического выключателя Расчет, выбор и замена предохранителей Расчет, выбор и замена контактора Технология монтажа переключателей, кнопок управления |  |  |
| Тема 8. Организация и технология проверки оборудования |  |  |  |
| Тема 8.1. Подготовка и организация пусконаладочных работ | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования. Порядок выполнения пусконаладочных работ. Виды испытаний электрооборудования. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Методы испытания пусконаладочных работ |  |  |
| Тема 8.2. Наладка аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Проверка состояния частей и деталей электрооборудования. Проверка состояния механической части и магнитной системы электрооборудования. Приборы и приспособления для проверки качества контактов. Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Наладка пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей |  |  |
| Тема 8.3. Испытание электрических машин | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | Предремонтные испытания электрических машин Проверка и испытание электрических машин Виды и краткая характеристика испытаний Проверка и подготовка машин к пуску. Испытания электрических машин перед пуском |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Наладка схемы управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя Разборка схемы, проверка элементов схемы, проверка правильности сборки, настройка |  |  |
| Тема 8.4. Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Испытание и наладка кабельных линий. Прозвонка, измерение сопротивления изоляции. Определение мест повреждения в кабельных линиях. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 | 2 |
|  | Испытание и наладка осветительных электроустановок. Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щита учета. |  |  |
| Тема 9. Организация технического обслуживания электрооборудования |  |  |  |
| Тема 9.1. Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления их работой Планово - предупредительный ремонт электрооборудования |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Изучение планов ремонта оборудования |  |  |
| Тема 9.2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Техническое обслуживание осветительных электроустановок и коммутационной аппаратуры Техническое обслуживание электрических счетчиков, осветительных щитов и электропроводки |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Обслуживание счетчиков Обслуживание осветительных щитов |  |  |
| Тема 9.3. Техническое обслуживание аппаратов защиты | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Назначение защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. Выбор предохранителей. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Обслуживание распределительных устройств |  |  |
| Тема 9.4. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала | 18 | 2 |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. Техническое обслуживание: -реостаты; -рубильники; -контроллеры; -тормозные электромагниты; -автоматические воздушные выключатели; -контакторы; -магнитные пускатели. |  |  |
|  | Практические занятия | 24 |  |
|  | Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры Обслуживание автоматических выключателей Обслуживание пусковых кнопок Техническое обслуживание защитных аппаратов |  |  |
| Тема 9.5. Техническое обслуживание электрических машин | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Типовая технология технического обслуживания электрических машин. Особенности технического обслуживания электрических машин во взрывозащищенных и других исполнениях. Правила техники безопасности при техническом обслуживании электрических машин. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Обслуживание трансформаторов тока Обслуживание измерительных приборов |  |  |
| Тема 9.6. Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Техническое обслуживание кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Обслуживание проводов и кабелей |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении Раздела 1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка докладов по темам: Перспективы развития энергосберегающих источников света Состав проекта производства работ Современные технологии разметки трасс с использованием лазерной и оптической техники Применение пластических материалов, клеев и универсальных монтажных конструкций при монтаже и ремонте электропроводок Применение пластических материалов, клеев и универсальных монтажных конструкций при монтаже и ремонте электропроводок Современные технологии монтажа с использование кабельных лотков и лестниц Преимущество монтажа ВЛ самонесущими изолированными проводами Монтаж герметичных масляных силовых трансформаторов Особенности монтажа сухих силовых трансформаторов Особенности ремонта выемной части масляных силовых трансформаторов Маркировка электротехнических изделий по конструктивному исполнению Маркировка электротехнических изделий по условиям эксплуатации Современные технологии, обеспечивающие снижение различных видов износа электрооборудования Общее содержание работ по видам ремонта различных групп электрооборудования Преимущества и недостатки различных систем ТО и ремонта электрооборудования Современные методы диагностики состояния электрооборудования (в т.ч. компьютерная) Экономическое содержание системы ППР Действия дежурного электрика при возникновении аварийной ситуации Особенности технического обслуживания РУ с кассетными выдвижными элементами Особенности технического обслуживания электрических машин с охлаждением водородом Особенности технического обслуживания реверсивных магнитных пускателей с механической блокировкой Техническое обслуживание контроллеров и компенсаторов реактивной мощности Отработка заполнения технической документации Отработка заполнения наряда на выполнение работ в электроустановках Методы расчета освещения. Схемы питания осветительных установок. Эксплуатация электрического освещения. Схемы включения и неисправности люминесцентных ламп. Энергосберегающие лампы и светильники. Подготовка презентаций по темам: Номенклатура электрифицированного и пневматического ручного инструмента Преимущество монтажа ВЛ самонесущими изолированными проводами Основные типы светильников общего и специального назначения и условия их применения Современные технологии разметки трасс с использованием лазерной и оптической техники Применение пластических материалов, клеев и универсальных монтажных конструкций при монтаже и ремонте электропроводок Современные технологии монтажа с использование кабельных лотков и лестниц Монтаж герметичных масляных силовых трансформаторов Особенности монтажа сухих силовых трансформаторов Особенности ремонта выемной части масляных силовых трансформаторов Маркировка электротехнических изделий по конструктивному исполнению Экономическое содержание системы ППР Действия дежурного электрика при возникновении аварийной ситуации Соединение изолированных проводов различного типа Ограничения на соединение скрытых проводок Соединение разнородных шин, открытых шинопроводов Техническое обслуживание светильников со светодиодными источниками света автономного питания Арматура, применяемая при монтаже линий, выполненных самонесущими изолированными проводами Техническое обслуживание линий, выполненных самонесущими изолированными проводами Особенности технического обслуживания оконцовок кабелей из сшитого полиэтилена Особенности технического обслуживания сухих трансформаторов с литой, эпоксидной изоляцией и огнестойкими добавками Особенности технического обслуживания РУ с кассетными выдвижными элементами Особенности технического обслуживания электрических машин с охлаждением водородом Особенности технического обслуживания реверсивных магнитных пускателей с механической блокировкой Техническое обслуживание контроллеров и компенсаторов реактивной мощности Отработка заполнения технической документации Отработка заполнения наряда на выполнение работ в электроустановках Измерение параметров, испытание трансформаторного масла. Испытания силовых трансформаторов. Испытание и наладка масляных выключателей и приводов к ним. Понятие о наладке тиристорных преобразователей. Программа и методики наладки электроприводов с релейно-контактным и тиристорным управлением Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам: Измерения с использованием осциллографа Применение электромонтажных материалов, изделий, механизмов и инструмента Основные сведения о электрическом освещении Производство монтажа и технология ремонта осветительных электроустановок Отработка способов подготовки трасс электропроводок Производство монтажа и ремонт электропроводок Монтаж и ремонт кабельных линий электропередачи (КЛ) Монтаж и ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛ) Монтаж силовых трансформаторов Ремонт силовых трансформаторов Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) Ремонт электрических аппаратов РУ до 1000В Ремонт электрических аппаратов РУ свыше 1000В Монтаж электрических машин Ремонт электрических машин Стандартизация и контроль качества продукции Экономическое содержание системы ППР Действия дежурного электрика при возникновении аварийной ситуации Соединение изолированных проводов различного типа Особенности применения и эксплуатации светильников со светодиодными источниками света Техническое обслуживание светильников со светодиодными источниками света автономного питания Арматура, применяемая при монтаже линий, выполненных самонесущими изолированными проводами Техническое обслуживание линий, выполненных самонесущими изолированными проводами Обозначение мест прокладки кабельных линий Особенности технического обслуживания оконцовок кабелей из сшитого полиэтилена РУ с кассетными выдвижными элементами Особенности технического обслуживания электрических машин с охлаждением водородом Особенности технического обслуживания реверсивных магнитных пускателей с механической блокировкой Техническое обслуживание контроллеров и компенсаторов реактивной мощности Наладка электроприводов переменного тока Испытания электрических машин Наладка аппаратов напряжением до 1000 В Основные понятия об испытаниях и наладке электрооборудования трансформаторных подстанций Эксплуатация электрического освещения Работа с нормативно-правовой документацией по темам: Изучение правил ликвидации аварий, понятие несчастного случая. Правила оказания первой помощи. Изучение основ электробезопасности. Усвоение основ пожарной безопасности, правила пользования огнетушителями. Монтаж и ремонт кабельных линий электропередачи Монтаж и ремонт воздушных линий электропередачи Монтаж силовых трансформаторов Ремонт силовых трансформаторов Монтаж комплектных трансформаторных подстанций и комплектных распределительных устройств Ремонт электрических аппаратов РУ до 1000В Ремонт электрических аппаратов РУ свыше 1000В Монтаж электрических машин Ремонт электрических машин Стандартизация и контроль качества продукции Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в последней редакции). О промышленной безопасности опасных производственных объектов / Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СПС Консультант плюс. ГОСТ Р 50571.15-97. (МЭК 364-5-52-93) Электрические установки зданий. Часть 5 - Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52 - Электропроводки. ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86). Электрические установки зданий. Часть 6 - Испытания. Глава 61 - Приемо-сдаточные испытания. ГОСТ 6815-79. Шинопроводы магистральные и распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. ГОСТ Р МЭК 60715-2003. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления. ГОСТ 12.1.051-90. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства электроустановок Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | 224 |  |
| Учебная практика (Виды работ) Выполнение работ слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты. Инструктаж по технике безопасности Организация рабочего места Ознакомление с набором электромонтажных инструментов Назначение монтажного инструмента, оценка качества инструмента. Порядок получения, хранения и сдачи инструмента. Определение марки и сечения провода по внешнему виду Монтаж электропроводок Прокладка электропроводки в пластиковых трубах и гофре, на изоляторах. Оконцевание и соединение проводов и кабелей Лужение и пайка с применением оловянистых и медных припоев. Установка и заделка деталей крепления для кабелей, труб, шин заземления. Монтаж кабельных линий Ремонт кабельных линий Монтаж установочной арматуры Зарядка и установка простой осветительной арматуры и небольших прожекторов. Разборка, зарядка и сборка выключателей и штепсельных розеток различных типов, применяемых при ремонте и монтаже осветительной арматуры. Определение неисправностей в цепях освещения, простой; пускорегулирующей арматуры, и их устранение. Техническое обслуживание распределительных устройств Ремонт электроаппаратуры распределительных устройств Техническое обслуживание электрических машин Разборка, замена и ремонт неисправных деталей в несложных узлах электрооборудования. Определение неисправностей в электродвигателях переменного тока Определение неисправностей в электродвигателях постоянного тока Испытание обмоток электродвигателя Испытание электродвигателя после ремонта Техническое обслуживание электродвигателя после ремонта Техническое обслуживание распределительных устройств до 1000 В Выполнение испытания и наладки осветительных электроустановок Наладка контакторов и пускателей Техническое обслуживание заземления Разборка прибора, проверка отсутствие обрывов проводов обеспечение безопасности работ Определения вида повреждения приборов и устранение неисправностей Ремонт стрелок, корпусов, катушек, замена разбитых стекол Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям Проверка схемы включения приборов в электрическую цепь Работа с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами Снятие показаний счетчиков Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры Техническое обслуживание автоматических выключателей Техническое обслуживание трансформаторов тока Техническое обслуживание пусковых кнопок Техническое обслуживание измерительных приборов Техническое обслуживание счетчиков Техническое обслуживание осветительных щитов Техническое обслуживание проводов и кабелей Техническое обслуживание распределительных устройств Дифференцированный зачет |  | 252 |  |
| Производственная практика (Виды работ) Выполнение слесарных работ; Выполнение слесарно-сборочных работ; Выполнение электромонтажных работ; Выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и тросов; Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленного предприятия: осветительных Установок, ПРА, трансформаторов, электродвигателей; Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; Проведение испытаний, пробного пуска и наладки осветительных установок, ПРА, трансформаторов и электродвигателей под наблюдением инженерно-технического персонала; Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленного предприятия: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин; Выполнение ремонта (Р) и планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования в соответствии с графиком; Заполнение технической документации; Выполнение такелажных работ; Соблюдение правил безопасности труда при выполнении сборки, монтажа, ремонта и технического обслуживания электрооборудования. Дифференцированный зачет Квалификационный экзамен |  | 180 |  |
| Всего |  | 1104 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Специальных дисциплин, мастерской по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

- посадочные места по количеству студентов

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-методической документации

- наглядные пособия;

- раздаточные материалы для выполнения практических работ

- презентации в программе MSPower на USB носителе по разделам программы профессионального модуля

Технические средства обучения:

- компьютер с программным обеспечением общего назначения

- мультимедиапроектор, экран

- подключение к сети Интернет.

Оборудование мастерской

- технические приборы и инструменты: тепловизор, пирометр, цифровой измеритель влажности и температуры воздуха;

- лабораторная установка «Исследование естественного освещения»,

- лабораторный стенд «Параметры микроклимата»,

- лабораторная установка «Эффективность и качество освещения»

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 304 с.

2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 464 с.

3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 592 с.

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 208 с.

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с.

6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Си- бикин - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 240 с.

Дополнительные источники:

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» М «Энергоатомиздат» 2002.

2. «Правила устройства, эксплуатация и безопасность электроустановок». Нормативнотехнический сборник Барнаул, 2004 г.

3. Павлович С.П., Фираго Б.И. «Ремонт и обслуживание электрооборудования» Р.Д. «Феникс» 2002 г.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря http://lib.rus.ec/b/174877/read

2. Портал нормативно-технической документации http://www.texdokument.ru/

3. Техническая литература www.tehlit.ru

4. Технический справочник по кабелям и проводам https://www.ruscable.ru/info/wire/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика, которая проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля.

Учебная практика реализуется в лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Производственная практика реализуется концентрированно. Проводится практика в управляющих компаниях. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, производственной практики, а также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий, экзаменов, дифференцированного зачета.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки в соответствии с чертежами и технологическими картами | Текущий контроль в форме: - защиты практических работ; - самостоятельных аудиторных работ по темам МДК; - самостоятельных внеаудиторных работ (индивидуальных заданий). Промежуточная аттестация: - экзамен по МДК; - дифференцированные зачеты по учебной и производственной практике; - экзамен по профессиональному модулю (квалификационный). |
| Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, при проверке его в процессе ремонта | - выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования, при проверке его в процессе ремонта в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и требованиями других нормативно-технических документов |  |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - выполнение испытаний и пробного пуска машин под наблюдением инженерно-технического персонала в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и требованиями других нормативно-технических документов |  |
| Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования по графику и в соответствии с инструкцией, утвержденной лицами ответственными за эксплуатацию электрооборудования |  |
| Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - выполнение технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и требованиями других нормативно-технических документов |  |

5.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей специальности. Положительная динамика результатов учебной деятельности. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Выбор и применение методов и способов решения поставленных учебных задач. Своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. Соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение поставленных стандартных и нестандартных учебных задач. Проявление ответственности за результаты своей работы. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Поиск и анализ актуальной информации, необходимой в решении профессиональных задач |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация использования современных информационных технологий в процессе профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Демонстрация коммуникабельности при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями производственной практики |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | Проявление ответственности за работу подчиненных. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Повышение личностного и квалификационного уровня. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Готовность к инновациям в области профессиональной деятельности; адаптация. |  |
| ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности | Соблюдение техники безопасности в профессиональной деятельности |  |